## MEDIDORES
ESTACIÓN | NOMBRE MEDIDOR | FLOTANTE | MUI | DESCRIPCIÓN
LA_FELISA | M1 | 1 | FECHA | FECHA
LA_FELISA | M1 | 2 | HORA | HORA
LA_FELISA | M1 | 3 | GLAFELIS_Rint_Brazo1_MinQAcum | Minutos de flujo acumulados
LA_FELISA | M1 | 4 | GLAFELIS_Rint_Brazo1_PulsosH | Pulsos acumulados hora
LA_FELISA | M1 | 5 | GLAFELIS_Rint_Brazo1_PPH | Presión estática
LA_FELISA | M1 | 6 | GLAFELIS_Rint_Brazo1_TPH | Temperatura
LA_FELISA | M1 | 7 | GLAFELIS_Rint_Brazo1_Vmult | Valor multiplicador
LA_FELISA | M1 | 8 | GLAFELIS_Rint_Brazo1_VsPH | Volumen no corregido acumulado
LA_FELISA | M1 | 9 | GLAFELIS_Rint_Brazo1_VaPH | Volumen acumulado
LA_FELISA | M1 | 10 | GLAFELIS_Rint_Brazo1_EnaH | Energía acumulada
LLANOS_DE_CUIVA | M1 | 1 | FECHA | FECHA
LLANOS_DE_CUIVA | M1 | 2 | HORA | HORA
LLANOS_DE_CUIVA | M1 | 3 | GLLCUIVA_Ds_Brazo1_MinQAcum | Minutos de flujo acumulados
LLANOS_DE_CUIVA | M1 | 4 | GLLCUIVA_Ds_Brazo1_PulsosH | Pulsos acumulados hora
LLANOS_DE_CUIVA | M1 | 5 | GLLCUIVA_Ds_Brazo1_PPH | Presión estática
LLANOS_DE_CUIVA | M1 | 6 | GLLCUIVA_Ds_Brazo1_TPH | Temperatura
LLANOS_DE_CUIVA | M1 | 7 | GLLCUIVA_Ds_Brazo1_Vmult | Valor multiplicador
LLANOS_DE_CUIVA | M1 | 8 | GLLCUIVA_Ds_Brazo1_VsPH | Volumen no corregido acumulado
LLANOS_DE_CUIVA | M1 | 9 | GLLCUIVA_Ds_Brazo1_TasQPH | Tasa de flujo
LLANOS_DE_CUIVA | M1 | 10 | GLLCUIVA_Ds_Brazo1_TasEPH | Tasa de energía
MACEO | M1 | 1 | FECHA | FECHA
MACEO | M1 | 2 | HORA | HORA
MACEO | M1 | 3 | GMACEO_Rint_Brazo1_MinQAcum | Minutos de flujo acumulados
MACEO | M1 | 4 | GMACEO_Rint_Brazo1_PulsosH | Pulsos acumulados hora
MACEO | M1 | 5 | GMACEO_Rint_Brazo1_PPH | Presión estática
MACEO | M1 | 6 | GMACEO_Rint_Brazo1_TPH | Temperatura
MACEO | M1 | 7 | GMACEO_Rint_Brazo1_Vmult | Valor multiplicador
MACEO | M1 | 8 | GMACEO_Rint_Brazo1_VsPH | Volumen no corregido acumulado
MACEO | M1 | 9 | GMACEO_Rint_Brazo1_VaPH | Volumen acumulado
MACEO | M1 | 10 | GMACEO_Rint_Brazo1_EnaH | Energía acumulada
NARE | M1 | 1 | FECHA | FECHA
NARE | M1 | 2 | HORA | HORA
NARE | M1 | 3 | GNARE_Rint_Brazo1_MinQAcum | Minutos de flujo acumulados
NARE | M1 | 4 | GNARE_Rint_Brazo1_PulsosH | Pulsos acumulados hora
NARE | M1 | 5 | GNARE_Rint_Brazo1_PPH | Presión estática
NARE | M1 | 6 | GNARE_Rint_Brazo1_TPH | Temperatura
NARE | M1 | 7 | GNARE_Rint_Brazo1_Vmult | Valor multiplicador
NARE | M1 | 8 | GNARE_Rint_Brazo1_VsPH | Volumen no corregido acumulado
NARE | M1 | 9 | GNARE_Rint_Brazo1_VaPH | Volumen acumulado
NARE | M1 | 10 | GNARE_Rint_Brazo1_EnaH | Energía acumulada
NARE_ARGOS | M1 | 1 | FECHA | FECHA
NARE_ARGOS | M1 | 2 | HORA | HORA
NARE_ARGOS | M1 | 3 | GNARE_Rint_Argos_MinQAcum | Minutos de flujo acumulados
NARE_ARGOS | M1 | 4 | GNARE_Rint_Argos_PulsosH | Pulsos acumulados hora
NARE_ARGOS | M1 | 5 | GNARE_Rint_Argos_PPH | Presión estática
NARE_ARGOS | M1 | 6 | GNARE_Rint_Argos_TPH | Temperatura
NARE_ARGOS | M1 | 7 | GNARE_Rint_Argos_Vmult | Valor multiplicador
NARE_ARGOS | M1 | 8 | GNARE_Rint_Argos_VsPH | Volumen no corregido acumulado
NARE_ARGOS | M1 | 9 | GNARE_Rint_Argos_VaPH | Volumen acumulado
NARE_ARGOS | M1 | 10 | GNARE_Rint_Argos_EnaH | Energía acumulada
PARQUE_DE_LAS_AGUAS | M1 | 1 | FECHA | FECHA
PARQUE_DE_LAS_AGUAS | M1 | 2 | HORA | HORA
PARQUE_DE_LAS_AGUAS | M1 | 3 | GGNC_COMPRE_1_MEDICION_Vmult | Valor multiplicador
PARQUE_DE_LAS_AGUAS | M1 | 4 | GGNC_COMPRE_1_MEDICION_VsPH | Volumen no corregido acumulado
PARQUE_DE_LAS_AGUAS | M1 | 5 | GGNC_COMPRE_1_MEDICION_VaPH | Volumen acumulado
PARQUE_DE_LAS_AGUAS | M1 | 6 | GGNC_COMPRE_1_MEDICION_EnaH | Energía acumulada
PARQUE_DE_LAS_AGUAS | M2 | 1 | FECHA | FECHA
PARQUE_DE_LAS_AGUAS | M2 | 2 | HORA | HORA
PARQUE_DE_LAS_AGUAS | M2 | 3 | GGNC_COMPRE_2_MEDICION_MinQAcum | Minutos de flujo acumulados
PARQUE_DE_LAS_AGUAS | M2 | 4 | GGNC_COMPRE_2_MEDICION_PulsosH | Pulsos acumulados hora
PARQUE_DE_LAS_AGUAS | M2 | 5 | GGNC_COMPRE_2_MEDICION_PPH | Presión estática
PARQUE_DE_LAS_AGUAS | M2 | 6 | GGNC_COMPRE_2_MEDICION_TPH | Temperatura
PARQUE_DE_LAS_AGUAS | M2 | 7 | GGNC_COMPRE_2_MEDICION_Vmult | Valor multiplicador
PARQUE_DE_LAS_AGUAS | M2 | 8 | GGNC_COMPRE_2_MEDICION_VsPH | Volumen no corregido acumulado
PARQUE_DE_LAS_AGUAS | M2 | 9 | GGNC_COMPRE_2_MEDICION_VaPH | Volumen acumulado
PARQUE_DE_LAS_AGUAS | M2 | 10 | GGNC_COMPRE_2_MEDICION_EnaH | Energía acumulada
PARQUE_DE_LAS_AGUAS | M3 | 1 | FECHA | FECHA
PARQUE_DE_LAS_AGUAS | M3 | 2 | HORA | HORA
PARQUE_DE_LAS_AGUAS | M3 | 3 | GGNC_PRECARGA_MEDICION_MinQAcum | Minutos de flujo acumulados
PARQUE_DE_LAS_AGUAS | M3 | 4 | GGNC_PRECARGA_MEDICION_PPH | Presión estática
PARQUE_DE_LAS_AGUAS | M3 | 5 | GGNC_PRECARGA_MEDICION_TPH | Temperatura
PARQUE_DE_LAS_AGUAS | M3 | 6 | GGNC_PRECARGA_MEDICION_DensBa | Densidad base
PARQUE_DE_LAS_AGUAS | M3 | 7 | GGNC_PRECARGA_MEDICION_MasaaH | Masa acumulada
PARQUE_DE_LAS_AGUAS | M3 | 8 | GGNC_PRECARGA_MEDICION_VsPH | Volumen no corregido acumulado
PARQUE_DE_LAS_AGUAS | M3 | 9 | GGNC_PRECARGA_MEDICION_VaPH | Volumen acumulado
PARQUE_DE_LAS_AGUAS | M3 | 10 | GGNC_PRECARGA_MEDICION_EnaH | Energía acumulada
PARQUE_DE_LAS_AGUAS | M4 | 1 | FECHA | FECHA
PARQUE_DE_LAS_AGUAS | M4 | 2 | HORA | HORA
PARQUE_DE_LAS_AGUAS | M4 | 3 | GGNC_ENTRADA_MEDICION_MinQAcum | Minutos de flujo acumulados
PARQUE_DE_LAS_AGUAS | M4 | 4 | GGNC_ENTRADA_MEDICION_PulsosH | Pulsos acumulados hora
PARQUE_DE_LAS_AGUAS | M4 | 5 | GGNC_ENTRADA_MEDICION_PPH | Presión estática
PARQUE_DE_LAS_AGUAS | M4 | 6 | GGNC_ENTRADA_MEDICION_MasaaH | Masa acumulada
PARQUE_DE_LAS_AGUAS | M4 | 7 | GGNC_ENTRADA_MEDICION_VaPH | Volumen acumulado
PARQUE_DE_LAS_AGUAS | M4 | 8 | GGNC_ENTRADA_MEDICION_EnaH | Energía acumulada
PARQUE_DE_LAS_AGUAS | M4 | 9 | GGNC_ENTRADA_MEDICION_KFcPH | k Factor
PARQUE_DE_LAS_AGUAS | M4 | 10 | GGNC_ENTRADA_MEDICION_GraEspPH | Gravedad especifica
SAN_VICENTE | M1 | 1 | FECHA | FECHA
SAN_VICENTE | M1 | 2 | HORA | HORA
SAN_VICENTE | M1 | 3 | GSANVICE_Rint_Brazo1_MinQAcum | Minutos de flujo acumulados
SAN_VICENTE | M1 | 4 | GSANVICE_Rint_Brazo1_PulsosH | Pulsos acumulados hora
SAN_VICENTE | M1 | 5 | GSANVICE_Rint_Brazo1_PPH | Presión estática
SAN_VICENTE | M1 | 6 | GSANVICE_Rint_Brazo1_TPH | Temperatura
SAN_VICENTE | M1 | 7 | GSANVICE_Rint_Brazo1_Vmult | Valor multiplicador
SAN_VICENTE | M1 | 8 | GSANVICE_Rint_Brazo1_VsPH | Volumen no corregido acumulado
SAN_VICENTE | M1 | 9 | GSANVICE_Rint_Brazo1_VaPH | Volumen acumulado
SAN_VICENTE | M1 | 10 | GSANVICE_Rint_Brazo1_EnaH | Energía acumulada
SANTO_DOMIGO | M1 | 1 | FECHA | FECHA
SANTO_DOMIGO | M1 | 2 | HORA | HORA
SANTO_DOMIGO | M1 | 3 | GSTODOMI_Rint_Brazo1_MinQAcum | Minutos de flujo acumulados
SANTO_DOMIGO | M1 | 4 | GSTODOMI_Rint_Brazo1_PulsosH | Pulsos acumulados hora
SANTO_DOMIGO | M1 | 5 | GSTODOMI_Rint_Brazo1_PPH | Presión estática
SANTO_DOMIGO | M1 | 6 | GSTODOMI_Rint_Brazo1_TPH | Temperatura
SANTO_DOMIGO | M1 | 7 | GSTODOMI_Rint_Brazo1_Vmult | Valor multiplicador
SANTO_DOMIGO | M1 | 8 | GSTODOMI_Rint_Brazo1_VsPH | Volumen no corregido acumulado
SANTO_DOMIGO | M1 | 9 | GSTODOMI_Rint_Brazo1_VaPH | Volumen acumulado
SANTO_DOMIGO | M1 | 10 | GSTODOMI_Rint_Brazo1_EnaH | Energía acumulada
TASAJERA | M1 | 1 | FECHA | FECHA
TASAJERA | M1 | 2 | HORA | HORA
TASAJERA | M1 | 3 | GTASAJER_MEDICION_BRAZO_1_ MinQAcum | Minutos de flujo acumulados
TASAJERA | M1 | 4 | GTASAJER_MEDICION_BRAZO_1_ PulsosH | Pulsos acumulados hora
TASAJERA | M1 | 5 | GTASAJER_MEDICION_BRAZO_1_PPH | Presión estática
TASAJERA | M1 | 6 | GTASAJER_MEDICION_BRAZO_1_TPH | Temperatura
TASAJERA | M1 | 7 | GTASAJER_MEDICION_BRAZO_1_Vmult | Valor multiplicador
TASAJERA | M1 | 8 | GTASAJER_MEDICION_BRAZO_1_VsPH | Volumen no corregido acumulado
TASAJERA | M1 | 9 | GTASAJER_MEDICION_BRAZO_1_VaPH | Volumen acumulado
TASAJERA | M1 | 10 | GTASAJER_MEDICION_BRAZO_1_EnaH | Energía acumulada
TASAJERA | M2 | 1 | FECHA | FECHA
TASAJERA | M2 | 2 | HORA | HORA
TASAJERA | M2 | 3 | GTASAJER_MEDICION_BRAZO_2_ MinQAcum | Minutos de flujo acumulados
TASAJERA | M2 | 4 | GTASAJER_MEDICION_BRAZO_2_ PulsosH | Pulsos acumulados hora
TASAJERA | M2 | 5 | GTASAJER_MEDICION_BRAZO_2_PPH | Presión estática
TASAJERA | M2 | 6 | GTASAJER_MEDICION_BRAZO_2_TPH | Temperatura
TASAJERA | M2 | 7 | GTASAJER_MEDICION_BRAZO_2_Vmult | Valor multiplicador
TASAJERA | M2 | 8 | GTASAJER_MEDICION_BRAZO_2_VsPH | Volumen no corregido acumulado
TASAJERA | M2 | 9 | GTASAJER_MEDICION_BRAZO_2_VaPH | Volumen acumulado
TASAJERA | M2 | 10 | GTASAJER_MEDICION_BRAZO_2_EnaH | Energía acumulada
YOLOMBO | M1 | 1 | FECHA | FECHA
YOLOMBO | M1 | 2 | HORA | HORA
YOLOMBO | M1 | 3 | GYOLOMBO_Rint_Brazo1_MinQAcum | Minutos de flujo acumulados
YOLOMBO | M1 | 4 | GYOLOMBO_Rint_Brazo1_PulsosH | Pulsos acumulados hora
YOLOMBO | M1 | 5 | GYOLOMBO_Rint_Brazo1_PPH | Presión estática
YOLOMBO | M1 | 6 | GYOLOMBO_Rint_Brazo1_TPH | Temperatura
YOLOMBO | M1 | 7 | GYOLOMBO_Rint_Brazo1_Vmult | Valor multiplicador
YOLOMBO | M1 | 8 | GYOLOMBO_Rint_Brazo1_VsPH | Volumen no corregido acumulado
YOLOMBO | M1 | 9 | GYOLOMBO_Rint_Brazo1_VaPH | Volumen acumulado
YOLOMBO | M1 | 10 | GYOLOMBO_Rint_Brazo1_EnaH | Energía acumulada